## targa kodu süsteem Watts Vision
TARGA KODU AUTOMAATIKASÜSTEEM WATTS VISION |  |  | Soodustus | 0%
Watts® Vision® on intelligentne Targa Kodu süsteem, mis võimaldab kontrollida nii vesikütet (põrandakütet ja radiaatorkütet) kui ka elektrikütet,
valgustust ja muid elektriseadmeid. Tänu integreeritud WIFi moodulile on võimalik jälgida süsteemi olekut ja muuta soovitud seadeid arvutist
või nutiseadmest.
Vision keskseade BT-CT02-RF (WiFi)
| ■ puutetundlik 4,3" ekraan | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ WiFi võimalus | ■ mikro SD kaardipesa tarkvarauuenduseks
■ kontrollib kuni 50 tsooni
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Keskseade BT-CT02-RF WiFi | 10079030 | 420 | 512.4
Juhtmevaba (raadio) põrandaküttelahendus WATTS VISION
Juhtmoodulid BT-M6Z02-RF põrandaküttele
| ■ võrgutoide 230VAC või 24VAC 50Hz | ■ moodulile saab ühendada kuni 10 termostaati
| ■ vastuvõtja tööraadius kuni 180m | ■ tsooniga saab ühendada 4 ajamit
| ■ töösagedus 868MHz | ■ mooduliga võimalik juhtida pumba tööd
| ■ kaitseklass IP30 | ■ võib juhtida kuni 24 ajamit
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
230VAC
| vastuvõtjaga juhtmoodul 6-tsooni (Master) | 10036894 | 210 | 256.2
Lisamoodulid BT-S4Z02-RF AND BT-S6Z02-RF
| lisamoodul 230VAC 4-tsooni (Slave) | 10036915 | 66 | 80.52
Ruumitermostaat TOUCH valge
| ■ töötemperatuur 0 - 40°C | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ Puutetundlik juhtimine | ■ kaitseklass IP30
| Ruumitermostaat TOUCH valge | 10082014 | 83 | 101.26
Ruumitermostaat TOUCH must
| ■ töötemperatuur 0 - 40°C | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ Puutetundlik juhtimine | ■ kaitseklass IP30
| Ruumitermostaat TOUCH must | 10084874 | 83 | 101.26
Ruumitermostaat BT-A02-RF
| ■ temperatuuri seadmine 5 - 35°C | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ LED indikatsioon | ■ kaitseklass IP30
■ võimalus kasutada välist temperatuuriandurit
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Ruumitermostaat BT-A02-RF | 10036867 | 59 | 71.98
Ruumitermostaadid BT-DP02-RF
| ■ temperatuuri seadmine 5 - 37°C | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ selgelt loetav ekraan | ■ kaitseklass IP30
■ võimalus kasutada põrandaandurit NTC 10K
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Ruumitermostaat BT-DP02-RF, nädalakellaga | 10036878 | 93 | 113.46
Radiaatoritermostaat BT-TH02-RF
| ■ temperatuuri seadmine 5 - 30°C | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ LED indikatsioon | ■ kaitseklass IP20
■ ühendus ventiilile keermetega M30 x 1.5, M28 x 1.5
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Radiaatorirmostaat BT-TH02-RF | 10036919 | 107 | 130.54
Seinapealne vastuvõtja BT-WR02-HC-RF
| ■ toitepinge 230VAC 50Hz | ■ kasutab raadiosagedust 868Mhz
| ■ lubatud voolutugevus kuni 10A | ■ kaitseklass IP20
| ■ töötemperatuur 0°C - 40°C | ■ 1 normaalselt avatud (NO) kontakt
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Seinapealne vastuvõtja BT-WR02-RF | 10079436 | 86 | 104.92 | #REF!