## automaatventiilid, segamisvent
AUTOMAATVENTIILID |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| Ajamiga kuulventiilid |  | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ■ ~230V / 50Hz / 4VA / IP55 |  | ■ pöördemoment 8 Nm (½" - ¾" - 1")
| ■ lisakontakt 5A / ~230V |  | ■ pöördemoment 28 Nm (1¼" - 1½" - 2")
| ■ temperatuur -40 … +100°C |  | ■ pöördenurk 180°
| ■ max lubatud rõhk 40 bar |  | ■ pöörde aeg 120s
3-käiguline kuulventiil
| ¾" | ajamiga (lõpumüük) | 8941R005 |  | 152 | 185.44
| 1" | ajamiga (lõpumüük) | 8941R006 |  | 152 | 185.44
| ajam ventiilidele ½" - ¾" - 1" |  | 01425882 |  | 92 | 112.24
Reduktsioonklapid
| ■ max sisendrõhk: |  | ■ reguleerimisvahemik:
|  | tarbevee klapid 25 bar |  | tarbevee klapid 1 … 6 bar
|  | küttevee klapid 15 bar |  | küttevee klapid 1 … 4 bar
| ■ max lubatud temperatuur +80°C |  | ■ eelseadistus 3 bar
Tarbeveele
| ½" EXP |  | 8718S004 |  | 31.3 | 38.186
| ¾" EXP |  | 8718S005 |  | 36.7 | 44.774
| 1" |  | 8026100 |  | 55 | 67.1
| 1¼" |  | 8026114 |  | 109 | 132.98
| 1½" |  | 8026112 |  | 119 | 145.18
| 2" |  | 8026200 |  | 188 | 229.36
Kütteveele
| ½" |  | 8026312 |  | 14 | 17.08
| ¾" |  | 8026334 |  | 14 | 17.08
Automaatne täiteventiil
| ■ max lubatud temperatuur +90°C |  | ■ maks. lubatud rõhk 20bar
■ reguleerimisvahemik 1 … 6bar
| ½" |  | 91249AD05 |  | 28.6 | 34.892
By-Pass ventiil ¾"
| ■ max lubatud temperatuur +110°C |  | ■ maks. lubatud rõhk 10bar
■ reguleerimisvahemik 0,03 … 0,5bar
| ¾" |  | 0265118 |  | 36 | 43.92
Katlagrupp ¾"
| ■ max lubatud temperatuur +70°C |  | ■ maks. lubatud võimsus 45kW
| ¾" |  | 0606112 |  | 75 | 91.5
Tsooniventiilid
| ■ pöördklapiga mehhanism |  | ■ voolukatkestusel säilitab ventiil oma oleku
| ■ töötemperatuur +5 … +80°C |  | ■ max lubatud rõhk 10 bar
| Tsooniventiil Kv8+mootor DN25 |  | A066332 |  | 112 | 136.64
Tsooniventiilid IVR
| ■ pöördklapiga mehhanism |  | ■ voolukatkestusel säilitab ventiil oma oleku
| ■ töötemperatuur +2 … +110°C |  | ■ max lubatud rõhk 10 bar
| Tsooniventiil+mootor DN25 IVR (lõpumüük) |  | 424910013 |  | 97 | 118.34
TERMOSTAATVENTIILID |  |  |  |  | Soodustus | 0%
Termoventiil TMT
| ■ max töötemperatuur: 85°C |  | ■ reguleerimisvahemik: 30°C ... 65°C (+/- 2°C)
| ■ max rõhk: 10 bar |  | ■ soovitatav töörõhk 1-5bar
|  |  | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| TMT 12F ½" |  | 601101 |  | 45.4 | 55.388
| TMT 34F ¾" |  | 601102 |  | 48 | 58.56
| TMT 100F 1" |  | 601104 |  | 62 | 75.64
Termoventiil THERMO
| ■ max töötemperatuur: 85°C |  | ■ reguleerimisvahemik: 20°C ... 45°C (+/- 2°C)
| ■ max rõhk: 10 bar |  | ■ min. töörõhk 0,2bar
|  |  | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Termoventiil THERMO 1" 20-45 °C |  | 601212 |  | 57.5 | 70.15
SEGAMISVENTIILID MIX |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max temperatuur: 110°C |  | ■ ajam 230V
| ■ max rõhk: 10 bar |  | ■ ajamil 2 lõpulülitit
| ■ pöördenurk 90° |  | ■ ajami pöördeaeg 135 sekundit
■ ajam max pöördemomendiga 6Nm
| Segamisventiil MIX |  | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Segamisventiil 3T DN20 Kv6 (lõpumüük) |  | 601002 | 1 | 30.7 | 37.454
| Segamisventiil 3T DN20 Kv8 |  | 601003 | 1 | 36.4 | 44.408
| Segamisventiil 3T DN25 Kv8 (lõpumüük) |  | 601004 | 1 | 30.2 | 36.844
| Segamisventiil 3T DN25 Kv12 |  | 601005 | 1 | 39.1 | 47.702
| Segamisventiil 3T DN32 Kv18 |  | 601007 | 1 | 45.9 | 55.998
| Segamisventiil 3T DN40 Kv28 |  | 601008 | 1 | 73.2 | 89.304
| Segamisventiil 3T DN50 Kv44 |  | 601009 | 1 | 88 | 107.36
| Segamisventiil 4T DN20 Kv8 |  | 602003 | 1 | 34 | 41.48
| Segamisventiil 4T DN25 Kv12 |  | 602005 | 1 | 34 | 41.48
| Ajam MP 10-230/70 3-punkti juhtimine |  | 401010 | 1 | 76 | 92.72
| Ajam MP 10-230/140 3-punkti juhtimine |  | 401011 | 1 | 67 | 81.74
| Ajam MP 10-24/140 3-punkti juhtimine |  | 401012 | 1 | 103 | 125.66
KUULVENTIILID MUDAKOGUJAGA |  |  |  |  | Soodustus | 0%
|  |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ½" |  | 100101 |  | 16.5 | 20.13
| ¾" |  | 100102 |  | 23 | 28.06
| 1" |  | 100103 |  | 32 | 39.04
| 1¼" |  | 100104 |  | 58 | 70.76