## isolatsioon
ISOLATSIOON |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max toruisolatsiooni temperatuur: 110°C |  | ■ niiskustakistuse tegur μ >= 8000
| ■ max isolatsioonimati temperatuur: 85°C |  | ■ ei vaja eraldi aurutõket
| ■ soojusjuhtivus: λ0 °C = 0.036 W/(m·K) |  | ■ isekustuv, ei toeta põlemist
| ■ musta värvi |  | ■ tolmu ja kiuvaba
| ■ suletud pooridega |  | ■ CE märgistusega
| Torusiolatsioon EF paksusega 9mm |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| 9 x 10mm |  | 15009010 | 340M | 0.73 | 0.8906
| 9 x 12mm |  | 15009012 | 280M | 0.77 | 0.9394
| 9 x 15mm |  | 15009015 | 240M | 0.8 | 0.976
| 9 x 18mm |  | 15009018 | 190M | 0.86 | 1.0492
| 9 x 22mm |  | 15009022 | 156M | 0.96 | 1.1712
| 9 x 28mm |  | 15009028 | 124M | 1.08 | 1.3176
| 9 x 35mm |  | 15009035 | 92M | 1.21 | 1.4762
| 9 x 42mm |  | 15009042 | 70M | 1.38 | 1.6836
| 9 x 48mm |  | 15009048 | 60M | 1.6 | 1.952
| 9 x 54mm |  | 15009054 | 60M | 1.87 | 2.2814
| 9 x 60mm |  | 15009060 | 60M | 2.35 | 2.867
| 9 x 64mm |  | 15009064 | 54M | 2.6 | 3.172
| 9 x 76mm |  | 15009076 | 54M | 3.13 | 3.8186
| 9 x 89mm |  | 15009089 | 36M | 3.78 | 4.6116
| 9 x 114mm |  | 15009114 | 28M | 6.15 | 7.503
Toruisolatsioon EF paksusega 13mm
| 13 x 15mm |  | 15013015 | 154M | 1.17 | 1.4274
| 13 x 18mm |  | 15013018 | 130M | 1.27 | 1.5494
| 13 x 22mm |  | 15013022 | 108M | 1.38 | 1.6836
| 13 x 28mm |  | 15013028 | 84M | 1.49 | 1.8178
| 13 x 35mm |  | 15013035 | 76M | 1.76 | 2.1472
| 13 x 42mm |  | 15013042 | 56M | 2.03 | 2.4766
| 13 x 48mm |  | 15013048 | 48M | 2.44 | 2.9768
| 13 x 54mm |  | 15013054 | 46M | 2.92 | 3.5624
| 13 x 60mm |  | 15013060 | 40M | 3.2 | 3.904
| 13 x 64mm |  | 15013064 | 40M | 3.32 | 4.0504
| 13 x 76mm |  | 15013076 | 34M | 4.04 | 4.9288
| 13 x 89mm |  | 15013089 | 30M | 4.82 | 5.8804
Toruisolatsioon ST paksusega 13mm
| 13 x 114mm |  | 4002926 | 19,2M | 7.55 | 9.211
Toruisolatsioon EF paksusega 19mm
| 19 x 35mm |  | 15019035 | 48M | 3.49 | 4.2578
Isolatsioonimatt rullis laiusega 1m
| 13mm |  | 16613000 | 14M | 12.3 | 15.006
| 19mm |  | 16619000 | 10M | 19.04 | 23.2288
| 13mm | iseliimuv | 16713000 | 8M | 17.43 | 21.2646
| 19mm | iseliimuv | 16719000 | 10M | 24.16 | 29.4752
Liim, lahusti, kleeplint
| liim | 220g | 299-0.20 | 24 | 11.28 | 13.7616
| liim | 660g | 299-0.75 | 20 | 20.65 | 25.193
| Lahusti 1l |  | 299REINI | 12 | 16.4 | 20.008
| kleeplint | 15mx50mmx3mm | 1691BAND | 12 | 18.09 | 22.0698