## joogiveefiltrid RO
JOOGIVEEFILTRID RO |  |  |  | Soodustus | 0%
6-astmeline RO seade Ecosoft P´ure Balance (magneesiumi ja kaltsiumiga rikastatud vesi)
| ■ töörõhk 3…6 bar | ■ 6-astmeline RO seade:
| ■ veesisend ½" | 1. aste filtrielement 5µ
| ■ tootlikkus kuni 280l päevas | 2. aste pressitud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 12 l | 3. aste AquaGreen element
| ■ 310x440x195 mm (KxLxS) | 4. aste RO membraan 75GPD
5. aste AquaSpring mineraliseeriv element
6. aste aktiivsöe element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
|  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Ecosoft P´ure Balance RO 6 astet | MO675MPUREBAL | 1 | 300 | 366
| Balance elementide komp. (5 elementi) | CHV5PUREBAL | 1 | 51 | 62.22
6-astmeline RO seade Ecosoft P´ure Aquacalcium (kaltsiumiga rikastatud vesi)
| ■ töörõhk 3…6 bar | ■ 6-astmeline RO seade:
| ■ veesisend ½" | 1. aste filtrielement 5µ
| ■ tootlikkus kuni 280l päevas | 2. aste pressitud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 12 l | 3. aste granuleeritud aktiivsöe element
| ■ 310x440x195 mm (KxLxS) | 4. aste RO membraan 75 GPD
5. aste Aquacalcium mineraliseeriv element
6. aste aktiivsöe element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Ecosoft Aquacalcium RO 6 astet | MO675MACPURE | 1 | 270 | 329.4
| Aquacalcium elementide komp. (5 elementi) | CHV5PUREMAC | 1 | 45 | 54.9
6-astmeline RO seade Ecosoft P´ure Alkafuse (aluseline vesi)
| ■ töörõhk 3…6 bar | ■ 6-astmeline RO seade:
| ■ veesisend ½" | 1. aste filtrielement 5µ
| ■ tootlikkus kuni 280l päevas | 2. aste pressitud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 12 l | 3. aste AquaGreen element
| ■ 310x440x195 mm (KxLxS) | 4. aste RO membraan 75 GPD
5. Alkafuse Alkaline remineraliseeriv element
6. aste mineraliseeriv element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Ecosoft P´ure Alkafuse RO 6 astet | MO675ALCPUREDTW | 1 | 290 | 353.8
| Alkafuse elementide komp. (5 elementi) | CHV5PUREALC | 1 | 48 | 58.56
5-astmeline RO seade (Pöördosmoos e. Reverse Osmosis)
| ■ töörõhk 2,8…6 bar | ■ 5-astmeline RO seade:
| ■ vee temp. 2…45°C | 1. aste filtrielement 20µ FCPS20
| ■ veesisend ½" | 2. aste pressitud aktiivsöe element FCCBL
| ■ tootlikkus kuni 285l päevas | 3. aste granuleeritud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 15 l | 4. aste RO membraan
5. aste In-Line aktiivsöe element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| 5-astmeline RO seade | RO5 | 1 | 160 | 195.2
6- astmeline RO seade (Pöördosmoos e. Reverse Osmosis)
| ■ töörõhk 2,8…6 bar | ■ 6-astmeline RO seade:
| ■ vee temp. 2…45°C | 1. aste filtrielement 5µ FCPS5
| ■ veesisend ½" | 2. aste pressitud aktiivsöe element FCCBL
| ■ tootlikkus kuni 285l päevas | 3. aste granuleeritud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 12 l | 4. aste RO membraan
5. aste In-Line aktiivsöe element
6. aste vee PH-d tasakaalustav element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| 6-astmeline RO seade | RO6PALLAS | 1 | 185 | 225.7
RO seade (Pöördosmoos e. Reverse Osmosis) koos pumbaga
| ■ töörõhk 2…5 bar | ■ 6-astmeline RO seade:
| ■ vee temp. 2…45°C | 1. aste filtrielement 5µ FCPS5
| ■ veesisend ½" | 2. aste pressitud aktiivsöe element
| ■ tootlikkus kuni 285l päevas | 3. aste granuleeritud aktiivsöe element
| ■ kogumismahuti 12 l | 4. aste RO membraan
5. aste In-Line aktiivsöe element
6. aste vee PH-d tasakaalustav element
Komplektis: korpus, kogumismahuti, kinnitusvõti, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| 6-astmeline RO seade | RO6PALLASPUMP | 1 | 255 | 311.1
Filtrielementide komplekt PALLAS
| Filtrielementide komplekt PALLAS (3 elementi) | 1716070003 | 1 | 14 | 17.08
Elemendid: FCPS5, pressitud aktiivsüsi FCCBL, granuleeritud aktiivsüsi GAC
FCPS - polüpropüleen-mikrokiud
| 10" 1µ 20 l/min | FCPS1 | 50 | 2.5 | 3.05
| 10" 5µ 20 l/min | FCPS5 | 50 | 2.5 | 3.05
| 10" 10µ 20 l/min | FCPS10 | 50 | 2.5 | 3.05
| 10" 20µ 20 l/min | FCPS20 | 50 | 2.5 | 3.05
FCPS | FCCBL - pressitud aktiivsüsi
| 5" 5µ 6 l/min | FCCBL5 | 20 | 3.7 | 4.514
| 9¾" 5µ 6 l/min | FCCBL | 20 | 5.2 | 6.344
FCCBKDF - aktiivsüsi, KDF ja polüpropüleenkiud
| 9¾" 6 l/min | FCCBKDF | 20 | 9 | 10.98
FCCST2 - kationiit
FCCBL FCCBKDF FCCST2 | 9¾" 6 l/min | FCCSTS2 | 20 | 7.9 | 9.638
RO membraan | Filtrielemendid RO-seadmetele
| RO membraan TFC 75gpd | ROTLC75F | 1 | 40 | 48.8
In-Line filtrielemendid ¼
| aktiivsöe element | ROAICRO | 1 | 10 | 12.2
| mineraale lisav element | ROAIMRO | 1 | 10 | 12.2
ROAICRO ROAIMRO
Lisad ja tarvikud
| kraanikomplekt Standard | FXFCH5 | 1 | 25 | 30.5
| kraanikomplekt II | FXFCH4 | 1 | 45 | 54.9
| kraanikomplekt C | FXFCH17-C | 1 | 31 | 37.82
FXFCH5 FXFCH4 FXFCH17-C C126 | Valamusegisti 2-1s С126 (roostevaba) | 511946 |  | 170 | 207.4
| kraani ühenduskomplekt | FX-BP | 1 | 7.5 | 9.15
komplektis: kuulventiil, väljavõte ½ x ¼ x ½, voolik
| väljavõte ½ x ¼ x ½ | A14 | 1 | 3.8 | 4.636
| kuulventiil vk ¼ | A1414 | 1 | 5.6 | 6.832
| voolik ¼ jm | A14W | 1 | 0.5 | 0.61
| põlv ¼ vk | A14E | 1 | 3.2 | 3.904
| otseliide ¼ | A14O | 1 | 3.2 | 3.904
| otseliide ¼ vk | A14S | 1 | 3.2 | 3.904
| kolmik ¼ | A14T | 1 | 3.2 | 3.904
| kolmik ¼ vk | A14T2 | 1 | 3.2 | 3.904
| lukustuklamber | A14L | 1 | 0.2 | 0.244
| surveanum 15 liitrit | PRO4000V | 1 | 98 | 119.56
Kinnitused In-Line elementidele
| 1ne kinnitus 2" | ROCLIP1 | 1 | 1.6 | 1.952
| 2ne kinnitus 2" | ROCLIP2 | 1 | 1.6 | 1.952