## kuul-ja kiilventiilid
KUULVENTIILID FIV |  |  |  |  | Soodustus | 0%
■ max lubatud temperatuur +120°C
| Pikk käepide SK - SK |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ½" | PN50 | 8360R004 | 36 | 4.3 | 5.246
| ¾" | PN40 | 8360R005 | 24 | 6.1 | 7.442
| 1" | PN25 | 8360R006 | 12 | 9.9 | 12.078
| 1¼" | PN25 | 8360R007 | 8 | 15 | 18.3
| 1½" | PN25 | 8360R008 | 4 | 23.7 | 28.914
| 2" | PN16 | 8360R009 | 4 | 34.5 | 42.09
Liblikkäepide SK - SK
| ½" | PN50 | 8366R004 | 36 | 4.55 | 5.551
| ¾" | PN40 | 8366R005 | 24 | 6.1 | 7.442
| 1" | PN25 | 8366R006 | 12 | 9.7 | 11.834
Pikk käepide SK - VK
| ½" | PN50 | 8361R004 | 36 | 4.8 | 5.856
| ¾" | PN40 | 8361R005 | 24 | 6.1 | 7.442
| 1" | PN25 | 8361R006 | 12 | 10 | 12.2
| 1¼" | PN25 | 8361R007 | 8 | 15.2 | 18.544
| 1½" | PN25 | 8361R008 | 4 | 23.7 | 28.914
| 2" | PN16 | 8361R009 | 4 | 35.8 | 43.676
Liblikkäepide SK - VK
| ½" | PN50 | 8367R004 | 36 | 4.9 | 5.978
| ¾" | PN40 | 8367R005 | 24 | 6.4 | 7.808
| 1" | PN25 | 8367R006 | 12 | 10.9 | 13.298
KUULVENTIILID SAS |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max lubatud temperatuur +95°C |  | ■ max lubatud rõhk 25 bar
| Pikk käepide SK - SK |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ½" |  | 045015 | 12 | 2.6 | 3.172
| ¾" |  | 045020 | 16 | 3.7 | 4.514
| 1" |  | 045025 | 10 | 6.4 | 7.808
Liblikkäepide SK - SK
| ½" |  | 450015 | 12 | 2.6 | 3.172
| ¾" |  | 450020 | 10 | 3.7 | 4.514
| 1" |  | 450025 | 10 | 6.4 | 7.808
Pikk käepide SK - VK
| ½" |  | 046015 | 12 | 3 | 3.66
| ¾" |  | 046020 | 16 | 4 | 4.88
| 1" |  | 046025 | 10 | 7 | 8.54
Liblikkäepide SK - VK
| ½" |  | 451015 | 16 | 3 | 3.66
| ¾" |  | 451020 | 12 | 4 | 4.88
| 1" |  | 451025 | 10 | 7 | 8.54
Pikk käepide VK - VK
| ½" |  | 019015 | 12 | 3.1 | 3.782
| ¾" |  | 019020 | 16 | 5 | 6.1
| 1" |  | 019025 | 10 | 8.1 | 9.882
Liblikkäepide VK - VK
| ½" |  | 1050TMM15 | 12 | 3.1 | 3.782
Liblikkäepide SK - VK ameerika mutriga
| ½" |  | 135015 | 18 | 3.9 | 4.758
| ¾" |  | 135020 | 12 | 5.2 | 6.344
| 1" |  | 135025 | 8 | 8.6 | 10.492
KUULVENTIILID ARCO SENA topendiga |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max lubatud temperatuur +120°C |  | ■ max lubatud rõhk 30 bar
| Pikk käepide SK - SK |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ½" |  | 150103 | 50 | 4.75 | 5.795
| ¾" |  | 150104 | 40 | 7 | 8.54
| 1" |  | 150105 | 20 | 11.5 | 14.03
| 1¼" |  | 150106 | 12 | 17.4 | 21.228
| 1½" |  | 150107 | 8 | 25.8 | 31.476
| 2" |  | 150108 | 4 | 39.9 | 48.678
Liblikkäepide SK - SK
| ½" |  | 153103 | 50 | 4.75 | 5.795
| ¾" |  | 153104 | 40 | 6.9 | 8.418
| 1" |  | 153105 | 20 | 11.3 | 13.786
Pikk käepide SK - VK
| ½" |  | 150603 | 50 | 5 | 6.1
| ¾" |  | 150604 | 40 | 7.2 | 8.784
| 1" |  | 150605 | 20 | 12.1 | 14.762
| 1¼" |  | 150606 | 12 | 17.8 | 21.716
| 1½" |  | 150607 | 8 | 26.8 | 32.696
| 2" |  | 150608 | 4 | 44.3 | 54.046
Liblikkäepide SK - VK
| ½" |  | 153603 | 50 | 4.8 | 5.856
| ¾" |  | 153604 | 40 | 7.1 | 8.662
| 1" |  | 153605 | 20 | 11.8 | 14.396
Pikk käepide VK - VK
| ½" |  | 151103 | 50 | 5.2 | 6.344
| ¾" |  | 151104 | 40 | 7.5 | 9.15
| 1" |  | 151105 | 20 | 12.4 | 15.128
Liblikkäepide SK - VK ameerika mutriga
| ½" |  | 154103 | 50 | 6.6 | 8.052
| ¾" |  | 154104 | 40 | 10.1 | 12.322
| 1" |  | 154105 | 20 | 16.2 | 19.764
VENTIILID |  |  |  |  | Soodustus | 0%
| Ventiilid pesumasinatele VK - VK |  | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| SAS ½" - ½" |  | 245012 | 10 | 3.9 | 4.758
| SAS ½" - ¾" |  | 245034 | 10 | 3.9 | 4.758
| ARCO ½" - ¾" |  | 92100728 | 10 | 6.6 | 8.052
Pesumasina kolmikventiil
| ARCO Pesumasina kolmikventiil ¾" x ½" x ½" |  | 233510 | 1 | 6.8 | 8.296
Nurkventiil
| ARCO ½" x ½" vk-vk |  | NOV06 | 1 | 5.2 | 6.344
ARCO ½" x ½" ARCO ½" x ⅜" | ARCO ½" x ⅜" x 10 |  | NOV04 | 1 | 5 | 6.1
| ICMA ½" x ⅜" |  | 90519AC07 | 1 | 3.2 | 3.904
| ICMA ½" x ½" |  | 90519AD07 | 1 | 3.2 | 3.904
| ICMA ½" x 10mm |  | 90520AC07 | 1 | 3.6 | 4.392
ICMA ½" x 10mm ICMA ½" x ½"
| Ül.nippel pm.ventiilile ARCO ⅜ x ½ s-v kroom |  | 921COMBI88 | 1 | 2.4 | 2.928
Nurkventiil 2-ne
| ARCO ½" x ¾" x ⅜" - 10 |  | COMB1MAC | 1 | 17.2 | 20.984
nurkventiil ARCO nurkventiil FERRO | FERRO ½ x ¾ x ⅜ -10 |  | CF5104 | 1 | 12 | 14.64
Kastmiskraanid
| SAS ½" |  | 200012 | 14 | 3.8 | 4.636
| SAS ¾" |  | 200034 | 8 | 5.3 | 6.466
Kastmiskraan topeltväljavõttega
| ARCO ½" x ¾" x ¾" |  | 00472 | 1 | 12.6 | 15.372
Väliskraan, külmumiskindel, läbi seina paigalduseks, võtmega
| Schell Polar II ½" 200-500 mm |  | 39970399 | 1 | 99 | 120.78
MINI ventiilid
| ½" sk-vk SAS |  | 150912 | 24 | 2.3 | 2.806
| ½" sk-sk |  | 008015 | 50 | 3.1 | 3.782
| ½" sk-vk |  | 081015 | 50 | 3.1 | 3.782
Kuulventiil anduritaskuga, liblikkäepide SK - SK
| ½" |  | 1168015 | 1 | 6.6 | 8.052
| ¾" |  | 1168020 | 1 | 9.6 | 11.712
| 1" |  | 1168025 | 1 | 14.7 | 17.934
Erimessing, pikk käepide SK - SK (TIEMME)
| ½" |  | 2030040 | 20 | 8.2 | 10.004
| ¾" |  | 2030041 | 10 | 10.9 | 13.298
| 1" |  | 2030042 | 8 | 18.8 | 22.936
| 1¼" |  | 2030043 | 4 | 27 | 32.94
| 1½" |  | 2030044 | 3 | 44 | 53.68
| 2" |  | 2030045 | 2 | 69.5 | 84.79
3-tee ventiilid (L sisu)
| ½" |  | L3T15 | 1 | 23.8 | 29.036
Kiilventiilid
| ½" |  | 120015 | 20 | 5.6 | 6.832
| ¾" SAS (lõpumüük) |  | 290020 | 18 | 3 | 3.66
| ¾" |  | 120020 | 20 | 8.3 | 10.126
| 1" |  | 120025 | 10 | 11.4 | 13.908
| 1¼" |  | 120032 | 5 | 16.1 | 19.642
| 1½" |  | 120040 | 5 | 19.3 | 23.546
| 2" |  | 120050 | 5 | 30 | 36.6