## automaatventiilid, segamisvent
AUTOMAATSED ÕHUERALDAJAD |  |  |  | Soodustus | 0%
| Watts | Kood | Pakend | Hind € KM=0% | Hind+KM
| nurk ½" 6bar 100°C kroomitud (DVGW) | 0254015 | 10 | 11.3 | 13.786
| ½" 10bar 110°C (DVGW) | 0251410 | 10 | 9.2 | 11.224
FIV
| Wind ½" 10bar 110°C kroomitud | 00400676 | 40 | 6.6 | 8.052
| Wind Plus ⅜" 10bar 110°C kroomitud/plast | 9461R003 | 12 | 5.7 | 6.954
| Wind Plus ½" 10bar 110°C kroomitud/plast | 9461R004 | 12 | 5.7 | 6.954
PUMBAGRUPID |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max temperatuur: 110°C | ■ telgede vahe: 125 mm
| ■ max rõhk: 8 bar | ■ pumba paigalduspikkus: 180 mm
| ■ ühendused: pealevool 1”, tagasivool 1½" | ■ isolatsiooni materjal: EPP must 60g/l
| ■ tagasivoolul tagasilöögiklapp | ■ energiasäästlik Erp normile vastav pump
| Pumbagrupid | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Pumbagrupp DN25 otse UPM3 AUTO L 25-70 | 616056 |  | 310 | 378.2
| Pumbagrupp DN25 seg.ventiil UPM3 AUTO L 25-70 | 616086 |  | 347 | 423.34
| Pumbagrupp DN25 term.ventiil UPM3 AUTO L 25-70 | 616076 |  | 402 | 490.44
| Kollektor kahele pumbagrupile C60 DN25 | 616011 |  | 130 | 158.6
| Kollektor kolmele pumbagrupile C60 DN25 | 616012 |  | 171 | 208.62
| Kollektor neljale pumbagrupile C60 DN25 | 616013 |  | 230 | 280.6
TASAKAALUSTUSVENTIILID |  |  |  | Soodustus | 0%
| ■ max temperatuur: 120°C | ■ integreeritud mõõteotsikud
| ■ max lubatud rõhk: 20 bar | ■ sulgventiili funktsiooniga
■ seadistuse fiksaator
| Tasakaalustusventiil ICMA | Kood |  | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Tasakaalustusventiil DN15 KV 0.22-2.99 | 92C300AD05 |  | 33.5 | 40.87
| Tasakaalustusventiil DN20 KV 0.40-5.45 | 92C300AE05 |  | 36 | 43.92
| Tasakaalustusventiil DN25 KV 0.81-9.56 | 92C300AF05 |  | 41 | 50.02
| Tasakaalustusventiil DN32 KV 0.78-12.77 | 92C300AG05 |  | 61 | 74.42
| Tasakaalustusventiil DN40 KV 1.37-21.80 | 92C300AH05 |  | 67 | 81.74
| Tasakaalustusventiil DN50 KV 1.62-35.50 | 92C300AJ05 |  | 98 | 119.56
Watts Vooluhulga indikaatoriga tasakaalustusventiilid
■ min. temperatuur: -20°C
■ max temperatuur: 110°C
■ lubatud mõõteviga ±10%
| ½" 1…8 l/min Kv1,7 | 3498010 |  | 33.5 | 40.87
| ¾" 2…16 l/min Kv2 | 3498020 |  | 40.3 | 49.166
| 1" 5…50 l/min Kv5,5 | 3498355 |  | 104 | 126.88
| 1¼" 10…80 l/min Kv9 | 3498360 |  | 120 | 146.4
| 1½" 15…120 l/min Kv13 | 3498365 |  | 120 | 146.4
| 2" 20…200 l/min Kv18 | 3498370 |  | 132 | 161.04