## Põrandakütte materjalid
PÕRANDAKÜTTE SEADMED JA MATERJALID |  |  |  | Soodustus | 0%
Põrandakütte kollektorid messing FIV
| ■ lubatud temperatuur +110°C |  | ■ ühenduskeermed:
| (vooluhulga indikaatoritele +90°C) |  | kollektorid - 1" sk
| ■ lubatud max rõhk 10 bar |  | kollektori väljavõtted - 24x19
| (vooluhulga indikaatoritele 6 bar) |  | ■ kollektori väljavõtete samm 50mm
■ komplektis kollektorid, kinnitused, vooluhulga indikaatorid ja õhutus/tühjendusventiilid
| Komplektid |  | Kood | Hind KM=0% | Hind+KM
| 2ne |  | 01297100 | 104 | 126.88
| 3ne |  | 01297102 | 121 | 147.62
| 4ne |  | 01297104 | 138 | 168.36
| 5ne |  | 01297106 | 155 | 189.1
| 6ne |  | 01297108 | 174 | 212.28
| 7ne |  | 01297110 | 190 | 231.8
| 8ne |  | 01297112 | 209 | 254.98
| 9ne |  | 01297114 | 232 | 283.04
| 10ne |  | 01297116 | 254 | 309.88
| 11ne |  | 01297118 | 270 | 329.4
| 12ne |  | 01297120 | 286 | 348.92
ventiilid ja klapid
| kuulventiil 1" 2tk |  | 6062R006 | 45 | 54.9
| kuulventiil koos termomeetriga 1" 2tk |  | 6061R006 | 54 | 65.88
| kuulventiil (nurk) koos termomeetriga 1" 2tk |  | 6063R006 | 59 | 71.98
| tühjendusventiil ½" x ¾" |  | 9734R004 | 7.5 | 9.15
| automaatne õhueraldaja Wind Plus ⅜" |  | 9461R003 | 5.7 | 6.954
| kolmik ⅜sk x 1vk x ½sk |  | 141110531 | 4.9 | 5.978
| T-ühendus 24x19 termomeetrile |  | 9737R524 | 3.9 | 4.758
| termomeeter 0-80°C |  | 5836X560 | 6.5 | 7.93
| by-pass ventiil 1" |  | 9730R006 | 39.7 | 48.434
| kollektori kinnitus 2-ne metall 2tk |  | 9688Z006 | 10 | 12.2
segamissõlmed
Komplektis pump, kappillaaranduriga reguleerventiil, möödavooluventiil, termomeeter
õhutusventiil, tühjendusventiil
| segamissõlm TM3-R Wilo 25/7 (sagedusmuunduriga) |  | 28132205 | 366 | 446.52
| ventiilid segamissõlmele 1" x 1" 2tk |  | 01306708 | 27 | 32.94
| kork tihendiga 1"vk |  | 9683R006 | 2.8 | 3.416
| kork tihendiga 24x19 sk |  | 6047R524 | 2 | 2.44
| ühendusnippel tihendiga 1" x 1" |  | 9686R033 | 5.9 | 7.198
| üleminek tihendiga 1"vk - ½"sk |  | 9685R027 | 4.3 | 5.246
| vooluhulga indikaator (A) 1 - 4 l/min |  | 01306306 | 3.5 | 4.27
| pealevoolukollektori ülemine reg. klapp (B) |  | 01306300 | 5.2 | 6.344
| tagasivoolu kollektori reg. klapp (C) |  | 9742R006 | 6.3 | 7.686
| pealevoolukollektori alumine reg. klapp (D) |  | 01306312 | 3.5 | 4.27
C D B A | käsiratas TV kollektorile |  | 9681P500 | 1.55 | 1.891
Põrandakütte kollektorid roostevaba IVR
| ■ lubatud max temperatuur +70°C |  | ■ ühenduskeermed:
| ■ lubatud max rõhk 6 bar |  | kollektorid - 1" sk
| ■ kollektori väljavõtete samm 50mm |  | kollektori väljavõtted - eurokoonus ¾"
■ komplektis kollektorid, kinnitused, vooluhulga indikaatorid ja otsakorgid 1"
| Komplektid |  | Kood | Hind KM=0% | Hind+KM
| 2ne |  | 180422502 | 63 | 76.86
| 3ne |  | 180422503 | 85 | 103.7
| 4ne |  | 180422504 | 107 | 130.54
| 5ne |  | 180422505 | 128 | 156.16
| 6ne |  | 180422506 | 150 | 183
| 7ne |  | 180422507 | 173 | 211.06
| 8ne |  | 180422508 | 194 | 236.68
Eurokoonus liited pex/alupex torudele lk 48
Komponendid
| kuulventiil sinine 1" |  | 198010211 | 18.4 | 22.448
| kuulventiil punane 1" |  | 198010008 | 18.4 | 22.448
| kuulventiil termomeetri ja anduritaskuga sinine 1" |  | 180910011 | 29 | 35.38
| kuulventiil termomeetri ja anduritaskuga punane 1" |  | 180910002 | 29 | 35.38
| kolmik ⅜sk x 1vk x ½sk |  | 141110531 | 4.9 | 5.978
| tühjendusventiil ½" x ¾" |  | 183605001 | 4.8 | 5.856
| automaatne õhueraldaja Wind Plus ⅜" |  | 9461R003 | 5.7 | 6.954
Põrandakütte toru PEX
| 16 x 2 | KAN 200/600 m/rull | PX16/2 | 0.86 | 1.0492
| 20 x 2 | 120/240/480 m/rull | PX20/2 | 0.91 | 1.1102
| 20 x 2 | KAN 200/300/600 m/rull | PX20/2KAN | 0.91 | 1.1102
| toru paindetugi 16 |  | PT16 | 1 | 1.22
| toru paindetugi 20 |  | PT20 | 1.4 | 1.708
Metallist kollektorikapid
seinasisesed
| 335 x 575-665 x 110-175mm |  | S400 | 46 | 56.12
| 435 x 575-665 x 110-175mm |  | S500 | 49 | 59.78
| 565 x 575-665 x 110-175mm |  | S600 | 57 | 69.54
| 715 x 575-665 x 110-175mm |  | S700 | 63 | 76.86
| 795 x 575-665 x 110-175mm |  | S800 | 66 | 80.52
| 965 x 575-665 x 110-175mm |  | S1000 | 72 | 87.84
seinapealsed
| 355 x 580 x 120mm |  | V400 | 47 | 57.34
| 455 x 580 x 120mm |  | V500 | 49 | 59.78
| 585 x 580 x 120mm |  | V600 | 51 | 62.22
| 730 x 580 x 120mm |  | V700 | 56 | 68.32
| 815 x 580 x 120mm |  | V800 | 59 | 71.98
| 985 x 580 x 120mm |  | V1000 | 67 | 81.74
Ajamid FIV
| ■ reageerimise aeg 5-6 minutit |  | ■ keerme ühendus M30x1,5
■ kaitseklass IP40
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ajam 230V (NC normaalselt suletud) |  | 9665P952 | 20.2 | 24.644
| ajam 24V (NC normaalselt suletud) |  | 9665P950 | 19.7 | 24.034
Ajamid ICMA
| ■ reageerimise aeg 3 minutit |  | ■ keerme ühendus 28x1,5
■ kaitseklass IP53
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| Ajam ICMA NC 28x1,5 230v |  | 92983NC53 | 19.5 | 23.79