## Põrandakütte termostaadid
PÕRANDAKÜTTE TERMOSTAADID |  |  | Soodustus | 0%
Elektroonilised termostaadid välisel toitel
| ■ 230VAC või 24VAC / 50Hz / IP30 | ■ termostaadiga võib ühendada kuni 4 ajamit
| ■ ühendamiseks vajalik 3 sooneline kaabel | ■ temperatuuri reguleerimisvahemik 5…30°C
| 230V | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| termostaat kettaga, ruumianduriga | WFHT20022 | 23 | 28.06
| termostaat kettaga, ruumi -ja põrandaanduriga | WFHT20222 | 38 | 46.36
WFHT20022 WFHT20425 | termostaat LCD ekraaniga, ruumi- ja põrandaanduriga | WFHT20425 | 61 | 74.42
24V
| termostaat kettaga, ruumi -ja põrandaanduriga | WFHT20212 | 36 | 43.92
| termostaat LCD ekraaniga, ruumi- ja põrandaanduriga | WFHT20415 | 58 | 70.76
230V/24V
| Ruumitermostaat TOUCH | P08043 | 66 | 80.52
P08043 | Elektroonilised termostaadid (230V ja 24V)
| ■ patareitoide (2xAAA) | ■ max ajamite tarbitav vool 3A, 250VAC, 50Hz
| ■ ühendamiseks vajalik 2 sooneline kaabel | ■ temperatuuri reguleerimisvahemik 5…35°C
| ■ võimalik ühendada põrandaandur | ■ potentsiaalivaba kontakt
|  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| termostaat kettaga, ruumianduriga | 10025810 | 45 | 54.9
10025810 10025807 | termostaat LCD ekraani-, ruumianduri- ja nädalakellaga | 10025807 | 78 | 95.16