## Puhastatavad filtrid
PUHASTATAVAD FILTRID |  |  |  | Soodustus | 0%
PuliMATIC
| ■ automaatne mehhaaniline (harjadega) | ■ elektrooniline juhtimine
| filtrielemendi puhastus | ■ töörõhk max 16 bar
| ■ filtri puhastuse automaatne käivitamine | ■ töörõhk min 1.5 bar
| (taimeriga) | ■ vee temp. max 30°C
| ■ seadistatav läbipesu intervall | ■ elemendi tihedus 100µ
■ erinevate pikkustega läbipesu tsüklid
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| PuliMatic ¾" max vooluhulk 6,4 m³/h |  | FT360 | 480 | 585.6
| PuliMatic 1" max vooluhulk 9,6 m³/h |  | FT362 | 495 | 603.9
| PuliMatic 1" max vooluhulk 9,6 m³/h sisend paremalt |  | FT362P | 495 | 603.9
| PuliMatic 1¼" max vooluhulk 10,6m³/h |  | FT364 | 510 | 622.2
| PuliMatic 1¼" max vooluhulk 10,6m³/h sisend paremalt |  | FT364P | 510 | 622.2
| PuliMatic 1½" max vooluhulk 22 m³/h (komplektis liitmikud ja manomeetrid) |  | FT366 | 860 | 1049.2
| PuliMatic 1½" max vooluhulk 22 m³/h sisend paremalt |  | FT366P | 860 | 1049.2
| PuliMatic 2" max vooluhulk 22,6 m³/h (komplektis liitmikud ja manomeetrid) |  | FT368 | 890 | 1085.8
¾" 1" 1¼" 1½" 2" | PuliMatic 2" max vooluhulk 22,6 m³/h sisend paremalt |  | FT368P | 890 | 1085.8
PuliFIL
| ■ manuaalne mehhaaniline (harjadega) | ■ töörõhk max 16 bar
| filtrielemendi puhastus | ■ töörõhk min 1.5 bar
| ■ vee temperatuur max 30°C | ■ elemendi tihedus 100µ
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| PuliFil ¾" max vooluhulk 6,4 m³/h |  | FT010 | 155 | 189.1
| PuliFil 1" max vooluhulk 9,6 m³/h |  | FT012 | 160 | 195.2
| PuliFil 1¼" max vooluhulk 10,6 m³/h |  | FT014 | 165 | 201.3
| PuliFil 1½" max vooluhulk 22 m³/h (komplektis liitmikud ja manomeetrid) |  | FT016 | 403 | 491.66
¾" 1" 1 ¼" 1½" 2" | PuliFil 2" max vooluhulk 22,6 m³/h (komplektis liitmikud ja manomeetrid) |  | FT018 | 420 | 512.4
BravoMAX M
| ■ vee temperatuur max 30°C | ■ töörõhk max 10 bar
| ■ manuaalne mehhaaniline (harjadega) | ■ töörõhk min 1.5 bar
| filtrielemendi puhastus koos läbipesuga | ■ elemendi tihedus 150µ
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| BravoMAX M 1½" max vooluhulk 30 m³/h |  | FT040 | 1344 | 1639.68
| BravoMAX M 2" max vooluhulk 40 m³/h |  | FT042 | 1470 | 1793.4
| BravoMAX M 2½" max vooluhulk 49,6 m³/h |  | FT044 | 1554 | 1895.88
| BravoMAX M 3" max vooluhulk 54 m³/h |  | FT046 | 1588 | 1937.36
BRAVOMAX M flants
| BravoMAX M 1½" max vooluhulk 30 m³/h |  | FT140 | 1458 | 1778.76
| BravoMAX M 2" max vooluhulk 40 m³/h |  | FT142 | 1580 | 1927.6
| BravoMAX M 2½" max vooluhulk 49,6 m³/h |  | FT144 | 1710 | 2086.2
| BravoMAX M 3" max vooluhulk 54 m³/h |  | FT146 | 1773 | 2163.06
BravoMAX A
| ■ vee temperatuur max 30°C | ■ töörõhk max 10 bar
| ■ manuaalne mehhaaniline (harjadega) | ■ töörõhk min 1.5 bar
| filtrielemendi puhastus koos läbipesuga | ■ elemendi tihedus 150µ
|  |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| BravoMAX A 1½" max vooluhulk 30 m³/h |  | FT060E | 2260 | 2757.2
| BravoMAX A 2" max vooluhulk 40 m³/h |  | FT062E | 2268 | 2766.96
| BravoMAX A 2½" max vooluhulk 49,6 m³/h |  | FT064E | 2294 | 2798.68
| BravoMAX A 3" max vooluhulk 54 m³/h |  | FT066E | 2306 | 2813.32
BRAVOMAX A flants
| BravoMAX A 1½" max vooluhulk 30 m³/h |  | FT160E | 2369 | 2890.18
| BravoMAX A 2" max vooluhulk 40 m³/h |  | FT162E | 2394 | 2920.68
| BravoMAX A 2½" max vooluhulk 49,6 m³/h |  | FT164E | 2407 | 2936.54
| BravoMAX A 3" max vooluhulk 54 m³/h |  | FT166E | 2478 | 3023.16
Elemendid ja varuosad PuliFIL/ PuliMATIC
| Element 100µ filtritele ¾", 1", 1¼" | 99022009 |  | 27 | 32.94
| Element 30µ filtritele ¾", 1", 1¼" | 99003002 |  | 27 | 32.94
| Element 50µ filtritele ¾", 1", 1¼" | 99003003 |  | 27 | 32.94
| Element 150µ filtritele ¾", 1", 1¼" | 99003010 |  | 27 | 32.94
| Element 100µ filtritele 1½", 2" | 99003005 |  | 37 | 45.14
| Element 30µ filtritele 1½", 2" | 99003006 |  | 37 | 45.14
| Element 50µ filtritele 1½", 2" | 99003009 |  | 37 | 45.14
| Element 150µ filtritele 1½", 2" | 99003011 |  | 37 | 45.14
| Hari filtritele ¾", 1", 1¼" | 24022002 |  | 5 | 6.1
| Hari filtritele 1½", 2" | 24022003 |  | 7 | 8.54
| Võti Pulifil/Pulimatic | 1022020 |  | 13 | 15.86
Elemendid BravoMax
| Element 150µ filtritele 1½", 2" BravoMax | 11008042 |  | 168 | 204.96
| Element 150µ filtritele 2½", 3" BravoMax | 11008052 |  | 190 | 231.8