## Veefilter Aquaphor
VEEFILTRID AQUAPHOR |  |  |  | Soodustus | 0%
| CRYSTAL SOLO |  | Kood | Hind € KM=0% | Hind+KM
| ■ tootlikus 1,6 L/min | ■ 1-astmeline filtrikomplekt:
| ■ ressurss kuni 4000L | 1. aste filtrielement K2 presssüsi 3µ
■ mõõdud 9x9x34 cm
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielement
| Crystal SOLO | 4744131016047 |  | 49 | 59.78
CRYSTAL A
| ■ tootlikus 2 L/min | ■ 3-astmeline filtrikomplekt:
| ■ ressurss kuni 6000L | 1. aste filtrielement K5 polüpropüleen 5µ
| ■ mõõdud 26x9x34 cm | 2. aste filtrielement K2 presssüsi 3µ
3. aste filtrielement K7 presssüsi 0,8µ
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Crystal A | 4744131014098 |  | 70 | 85.4
CRYSTAL H
| ■ tootlikus 2 L/min | ■ 3-astmeline filtrikomplekt:
| ■ ressurss 6000 L | 1. aste filtrielement K3 presssüsi 5µ
| ■ mõõdud 26x9x34 cm | 2. aste filtrielement KH pehmendav
3. aste filtrielement K7 presssüsi 0,8µ
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Crystal H | 4744131014067 |  | 80 | 97.6
CRYSTAL ECO
| ■ tootlikus 2,5 L/min | ■ 3-astmeline filtrikomplekt:
| ■ ressurss kuni 8000L | 1. aste filtrielement K3 presssüsi 5µ
| ■ mõõdud 26x9x34 cm | 2. aste filtrielement K7B 0,1µ
3. aste filtrielement K7 presssüsi 0,8µ
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Crystal ECO | 4744131014081 |  | 120 | 146.4
MORION RO-101S
| ■ tootlikkus 7,8 L/h (4 bar, +25°C) | ■ 4-astmeline RO seade:
| ■ töörõhk 1,9…6 bar | 1. aste filtrielement K5 polüpropüleen 5µ
| ■ vee temp. +5…+30°C | 2. aste filtrielement K2 presssüsi 3µ
| ■ veesisend ½" | 3. aste RO membraan K50
4. aste filtrielement K7M mineraliseeriv
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid
| Morion E015 | 4744131011950 |  | 190 | 231.8
RO DWM 206S-C HORECA
| ■ tootlikkus 47,3 L/h (300 gpd) | ■ 3-astmeline RO seade:
| ■ min töörõhk 0,8 bar | 1. aste filtrielement K5
| ■ LCD ekraan | 2. aste filtrielement K2
| ■ sisse ehitatud rõhutõste pump | 3. aste RO membraan 2 tk
| ■ mõõdud: 371x190x420 mm | ■ sisse ehitatud 5 l paak, lisaühendus välise paagi
Komplektis: korpus, veekraan, ühendusvoolikud ning filtrielemendid jaoks
| RO203 HORECA | 500764 |  | 550 | 671
Elemendid (Crystal, Morion)
| K2 - presssüsi 3µ | 4744131010878 |  | 12 | 14.64
| K3 - presssüsi 5µ | 4744131010861 |  | 10.5 | 12.81
| K5 - polüpropüleen 5µ | 4744131010946 |  | 8.5 | 10.37
| K7 - presssüsi 0,8µ järelfiltreerimine | 4744131010915 |  | 13 | 15.86
| K7B - 0,1µ mikrofiltreerimine, antibakteriaalne | 4744131012001 |  | 54 | 65.88
| K7M - mineraliseeriv | 4744131010939 |  | 15.5 | 18.91
| KH - pehmendav | 4744131010885 |  | 16 | 19.52
| RO-50 membraan VANA | 4744131017815 |  | 45 | 54.9
| RO-100 membraan VANA | 4744131017822 |  | 57 | 69.54
| RO-50S membraan | 4744131011493 |  | 45 | 54.9
| RO-100S membraan | 4744131011509 |  | 57 | 69.54